## Measurements
ESD Verification | [8 empty] | GEMC 1 | GEMC 130 | GEMC 299
Date | Initial | Equipment | Positive (+) |  |  | Negative (-) |  |  | 7 | 7 | 1
|  |  | Applied Voltage (kV) | Peak Reading | Measurement at 30ns | Applied Voltage (kV) | Peak Reading | Measurement at 30ns
2011-03-19 | SD |  | 8 | 3.2 | 1.95 | 8 | 3.1 | 1.85
2011-08-19 | SD |  | 8 | 3.2 | 1.9 | 8 | 3.2 | 1.8
2012-02-07 | MX | GEMC 1 | 8 | 2.98 | 1.62 | 8 | 3.03 | 1.85
2012-02-07 | MX | GEMC 130 | 8 | 2.89 | 1.55 | 8 | 2.93 | 1.51
2013-02-25 | MX | GEMC 1 | 8 | 2.97 | 1.92 | 8 | 2.88 | 1.93
2013-02-25 | MX | GEMC 130 | 8 | 2.85 | 1.73 | 8 | 3.03 | 1.77
2014-04-09 | MX | GEMC 1 | 8 | 3.3 | 1.5 | 8 | 3.3 | 1.5
2014-04-09 | MX | GEMC 130 | 8 | 3.2 | 1.8 | 8 | 3.1 | 1.6
2014-11-18 | SV | GEMC 1 | 8 | 3.3 | 1.6 | 8 | 3.2 | 1.6
2014-11-17 | SV | GEMC 130 | 8 | 3.2 | 1.6 | 8 | 3.1 | 1.6
2015-09-29 | SV | GEMC 1 | 8 | 3.32 | 1.88 | 8 | 3.22 | 1.76
2016-02-18 | SV | GEMC 130 | 8 | 3.36 | 1.8 | 8 | 3.24 | 1.7
2017-02-27 | SV | GEMC 1 | 8 | 3.3 | 1.82 | 8 | 3.34 | 1.8
2017-02-27 | SV | GEMC 130 | 8 | 3.18 | 1.3 | 8 | 3.32 | 1.52
2018-04-02 | SV | GEMC 1 | 8 | 3.28 | 1.7 | 8 | 3.34 | 1.72
2018-04-02 | SV | GEMC 130 | 8 | 3.32 | 1.28 | 8 | 3.26 | 1.24
2018-02-28 | SV | GEMC 299 | 8 | 3.18 | 1.14 | 8 | 3.26 | 1.16

## Trend Data - GEMC 1 (hidden)
Date | GEMC 1
| Positive (+) | [5 empty] | Negative (-)
| Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns |  |  | Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns
| Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower
2012-02-07 | 2.98 | 3.45 | 2.55 | 1.62 | 2.08 | 1.12 | 3.03 | 3.45 | 2.55 | 1.85 | 2.08 | 1.12
2013-02-25 | 2.97 | 3.45 | 2.55 | 1.92 | 2.08 | 1.12 | 2.88 | 3.45 | 2.55 | 1.93 | 2.08 | 1.12
2014-04-09 | 3.3 | 3.45 | 2.55 | 1.5 | 2.08 | 1.12 | 3.3 | 3.45 | 2.55 | 1.5 | 2.08 | 1.12
2014-11-18 | 3.3 | 3.45 | 2.55 | 1.6 | 2.08 | 1.12 | 3.2 | 3.45 | 2.55 | 1.6 | 2.08 | 1.12
2015-09-29 | 3.32 | 3.45 | 2.55 | 1.88 | 2.08 | 1.12 | 3.22 | 3.45 | 2.55 | 1.76 | 2.08 | 1.12
2017-02-27 | 3.3 | 3.45 | 2.55 | 1.82 | 2.08 | 1.12 | 3.34 | 3.45 | 2.55 | 1.8 | 2.08 | 1.12
2018-04-02 | 3.28 | 3.45 | 2.55 | 1.7 | 2.08 | 1.12 | 3.34 | 3.45 | 2.55 | 1.72 | 2.08 | 1.12

## Trend Data - GEMC 130 (hidden)
Date | GEMC 130
| Positive (+) | [5 empty] | Negative (-)
| Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns |  |  | Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns
| Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower
2012-02-07 | 2.89 | 3.45 | 2.55 | 1.55 | 2.08 | 1.12 | 2.93 | 3.45 | 2.55 | 1.51 | 2.08 | 1.12
2013-02-25 | 2.85 | 3.45 | 2.55 | 1.73 | 2.08 | 1.12 | 3.03 | 3.45 | 2.55 | 1.77 | 2.08 | 1.12
2014-04-09 | 3.2 | 3.45 | 2.55 | 1.8 | 2.08 | 1.12 | 3.1 | 3.45 | 2.55 | 1.6 | 2.08 | 1.12
2014-11-17 | 3.2 | 3.45 | 2.55 | 1.6 | 2.08 | 1.12 | 3.1 | 3.45 | 2.55 | 1.6 | 2.08 | 1.12
2016-02-18 | 3.36 | 3.45 | 2.55 | 1.8 | 2.08 | 1.12 | 3.24 | 3.45 | 2.55 | 1.7 | 2.08 | 1.12
2017-02-27 | 3.18 | 3.45 | 2.55 | 1.3 | 2.08 | 1.12 | 3.32 | 3.45 | 2.55 | 1.52 | 2.08 | 1.12
2018-04-02 | 3.32 | 3.45 | 2.55 | 1.28 | 2.08 | 1.12 | 3.26 | 3.45 | 2.55 | 1.24 | 2.08 | 1.12

## Trend Data - GEMC 299 (hidden)
Date | GEMC 130
| Positive (+) | [5 empty] | Negative (-)
| Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns |  |  | Peak Reading |  |  | Measurement at 30ns
| Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower | Measured | Upper | Lower
2018-02-28 | 3.18 | 3.45 | 2.55 | 1.14 | 2.08 | 1.12 | 3.26 | 3.45 | 2.55 | 1.16 | 2.08 | 1.12